Ausschreibungstext

Artikelnummer

246648

Typ

Synology BC510

Kurzbeschreibung

Netzwerk Bullet Kamera, 5MP, 2880x1620, 2,8mm, -30°C - 50C°, IP67, IK10, 12V/1A, MicroSDXC

Hauptmerkmale

5-MP-Sensor mit Weitwinkelobjektiv, Aufnahme mit 30 FPS und leistungsstarker IR-LED für 30 Meter Nachtsicht

Vollständig staubdicht und widerstandsfähig gegen Wasserstrahlen mit niedrigem Druck

Kamerabasierte KI-Funktionen für erhöhte Sicherheit

Unterstützt Failover-Aufzeichnung auf eine microSD-Karte bei Netzwerkausfall

Geeignet für sensible Anwendungen mit US-NDAA- & TAA-Konformität

Bei Verwendung mit Surveillance Station ist ein Surveillance Device License Pack erforderlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Audiokompression | G.711 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Leistungsaufnahme | 4,8 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ja |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66/67 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 50°C |
| Kamera |  |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Auflösungsstandard | 5 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,001 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2880x1620 |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 1x 10/100Base-T |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 110° |
| Bildwinkel vertikal | 56° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | BC510 |
| Hersteller | Synology |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen