Ausschreibungstext

Artikelnummer

246492

Typ

Hanwha Vision BRB-X1610SE

Kurzbeschreibung

BLAZE Aufzeichnungsserver (gehärtetes Betriebssystem) pre-installed and pre-licensed for 16 channels, 8x PoE+

Hauptmerkmale

BLAZE als integrierte Komplettlösung ("in a box")

Gehärtetes Betriebssystem (= besonders sicher und gegen Angriffe abgesichert)

Einfache Installation und Einrichtung

Keine Lizenz- und SUP-Supportkosten

Vorhersagbare Leistung

Optional integrierter PoE-Switch für vereinfachte Installationen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 370 x 50,7 x 320 mm |
| Eneo Bediengeräte extern | Maus, Tastatur |
| HDD Slots Anzahl | 2x SATA |
| Leistungsaufnahme | 70 W |
| Stromversorgung | 100-240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C - 40°C |
| Zertifizierungen | FIPS 140-3 Level 3,NDAA,UL,FCC |
| Aufzeichnung |  |
| Festplattenkapazität max | 32 TB |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Remote-Zugriff | ja |
| Hinweise |  |
| Bemerkung | Blaze Appliance mit vorinstallierten Lizenzen,Cloud-fähig,skalierbar,8 PoE (100W Budget) |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Anzahl IP-Kanäle | 16 |
| Audioeingänge | 1 |
| Ports | RJ-45 |
| Steuer-Schnittstellen | USB |
| Videoausgänge | 1x HDMI (4K), Display Port |
| Videoeingänge (Anzahl) | 16 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | BRB-X1610SE |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen