Ausschreibungstext

Artikelnummer

245533

Typ

2N IP Force 2.0 - red emergency button, camera

Kurzbeschreibung

Netzwerk Türstation Notruftaste, Kamera

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.729, L16/16kHz |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Ohne Kamera |
| Lautsprecher | 10W |
| Leseverfahren | kein RFID-Leser |
| Mikrofon | Integriert |
| Montageart | Wandmontage |
| Numerische Tastatur | nein |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Ruftasten | Notruftaste |
| Schaltausgänge | 1x Relais |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE+ |
| VoIP Signalisierung | SIP |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Netzwerk |  |
| Netzwerk | 10/100/1000 Base-TX RJ45 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 9151301CM |
| Serie | 2N IP Force 2.0 |
| Hersteller | 2N |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen