Ausschreibungstext

Artikelnummer

246685

Typ

AMG Systems AMG577-8GAT-3S-P240

Kurzbeschreibung

Industrieller 11 Port Managed 1U 19 Zoll Switch, 8 x 10/100/1000 RJ45 mit 30W PoE, 3 x 100/1000/ 2,5GFX SFP Slots, 350W Netzteil eingebaut, 50-56VDC

Hauptmerkmale

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C

50-56VDC Eingangsspannung

Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | AMG577-8GAT-3S-P240 |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen