Ausschreibungstext

Artikelnummer

246595

Typ

AJAX Ajax 16-Kanal NVR DC white

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 16-Kanal, DC-Netzteil, 9-16V ohne Festplatte, weiß

Hauptmerkmale

HDD nicht im Lieferumfang

Sofortige Alarmverifizierung in hoher Auflösung

Einstellbare Bewegungserkennung für Kameras

Anpassbare virtuelle Videowand

Schnelle Archivsuche mit Dual-Stream-Technologie

Statusmeldungen der Festplatte via App

SmartBracket-Halterung mit Sabotagekontakt

Fernsteuerung und Konfiguration via App

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| HDD Slots Anzahl | 1 |
| Leistungsaufnahme | 24 W |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Stromversorgung | 9-15 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0 °C - 40 °C |
| Aufzeichnung |  |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | bis zu 8 MP |
| Festplattenkapazität max | 16 TB |
| Festplattenkapazität verbaut | 0 TB |
| Funktionen |  |
| Remote-Zugriff | ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Anzahl IP-Kanäle | 16 |
| Video |  |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4823114071249 |
| Hersteller-Nummer | 127058.122.WH |
| Serie | Ajax Baseline |
| Hersteller | Ajax |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen