Ausschreibungstext

Artikelnummer

246956

Typ

Hikvision DS-2CD2T167G3P-LIS2UY/SL(180°)O-STDBLACK

Kurzbeschreibung

Netzwerk Panorama Bullet Kamera, 16MP, 180° Sichtfeld, ColorVu 3.0, AcuSense 3.0, Mic, IR, Weißlicht, IP67, schwarz

Hauptmerkmale

180°-Panoramablick

UHD: Ultra High Definition sorgt für ein lebensechtes Erlebnis

Farbenfrohe Bildgebung rund um die Uhr dank ColorVu 3.0-Technologie

HikAI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung

Modi „Weißlicht“, „IR-Licht“ und „Smart Hybrid Light“

Personen- und Fahrzeugklassifizierung auf Basis von Deep Learning

Aktives Blitzlicht und akustischer Alarm zur Abschreckung von Eindringlingen

Kristallklarer Ton dank Arrayed Dual-Mic (-2U)

Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 130-dB-WDR-Technologie

Korrosionsbeständiges Design (NEMA 4X), höhere Zuverlässigkeit

Staub- und wasserdicht (IP67)

Audio- und Alarmschnittstelle verfügbar

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.722, G.726, MP3 |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäuseart | Metall |
| Gehäusematerial | Metall |
| Kameratyp | Bulletkamera, Panorama Kamera |
| Leistungsaufnahme | 24 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 130dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 16 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0008 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 5968x2688 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Ports | 1x 10/100Base-TX |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 182,2° |
| Bildwinkel vertikal | 71,2° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Objektiv-Mount | M12 |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 15 fps |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 311334584 |
| Serie | ColorVu |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1475ZJ-SUS | Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1475ZJ-Y | Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1476ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-1476ZJ-Y | Eckmontage Adapter, weiß, 126x105x250mm, für Hikvision Kameras |
| Hikvision DS-2251ZJ | Deckenmontage, abgehängt, für Hikvision Bulletkamera |

Empfehlungen

Dienstleistungen