Ausschreibungstext



Artikelnummer
246956

Typ
Hikvision DS-2CD2T167G3P-LIS2UY/SL(180°)BLACK

Kurzbeschreibung
Netzwerk Panorama Bullet Kamera, 16MP, 180° Sichtfeld, ColorVu 3.0, AcuSense 3.0, Mic, IR, Weißlicht, IP67, schwarz

Hauptmerkmale
180°-Panoramablick
UHD: Ultra High Definition sorgt für ein lebensechtes Erlebnis
Farbenfrohe Bildgebung rund um die Uhr dank ColorVu 3.0-Technologie
HikAI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung
Modi „Weißlicht“, „IR-Licht“ und „Smart Hybrid Light“
Personen- und Fahrzeugklassifizierung auf Basis von Deep Learning
Aktives Blitzlicht und akustischer Alarm zur Abschreckung von Eindringlingen
Kristallklarer Ton dank Arrayed Dual-Mic (-2U)
Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 130-dB-WDR-Technologie
Korrosionsbeständiges Design (NEMA 4X), höhere Zuverlässigkeit
Staub- und wasserdicht (IP67)
Audio- und Alarmschnittstelle verfügbar

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	311334584

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hikvision DS-1475ZJ-SUS
	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1475ZJ-Y
	Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1476ZJ-SUS
	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1476ZJ-Y
	Eckmontage Adapter, weiß, 126x105x250mm, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-2251ZJ
	Deckenmontage, abgehängt, für Hikvision Bulletkamera



Empfehlungen

Dienstleistungen
