Ausschreibungstext

Artikelnummer

246991

Typ

Ajax BulletCam HLVF (5MP) white

Kurzbeschreibung

Netzwerk Bullet Kamera, 5MP@25fps, 2,8-12mm, H.265/H2.64, Hybride Beleuchtung, IP67, PoE, KI, weiß

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Montageart | Deckenmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12-24VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40 °C - 60 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera |  |
| Auflösungsstandard | 5 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| System | Farbe |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2880x1620 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 31° - 110° |
| Bildwinkel vertikal | 17° - 57° |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4823114073144 |
| Hersteller-Nummer | 126277.217.WH1 |
| Serie | Ajax Baseline |
| Hersteller | Ajax |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen