Ausschreibungstext

Artikelnummer

246977

Typ

Ajax 8-Kanal NVR HAC black

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 8-Kanal, 4K, ONVIF, bis zu 16TB, HDMI-Anschluss ohne Festplatte, inkl VMS, schwarz

Hauptmerkmale

HDD nicht im Lieferumfang

HDMI Anschluss

Sofortige Alarmverifizierung in hoher Auflösung

Einstellbare Bewegungserkennung für Kameras

Anpassbare virtuelle Videowand

Schnelle Archivsuche mit Dual-Stream-Technologie

Statusmeldungen der Festplatte via App

SmartBracket-Halterung mit Sabotagekontakt

Fernsteuerung und Konfiguration via App

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| HDD Slots Anzahl | 1 |
| Leistungsaufnahme | 24 W |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Stromversorgung | 110-240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0 °C - 40 °C |
| Aufzeichnung |  |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | bis zu 8 MP |
| Festplattenkapazität max | 16 TB |
| Festplattenkapazität verbaut | 0 TB |
| Funktionen |  |
| Remote-Zugriff | ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Anzahl IP-Kanäle | 8 |
| Videoausgänge | 1x HDMI |
| Video |  |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4823114076558 |
| Hersteller-Nummer | 134499.122.BL1 |
| Serie | Ajax Baseline |
| Hersteller | Ajax |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen