Ausschreibungstext

Artikelnummer

244489

Typ

Hikvision DS-SBOX-01(O-STD)

Kurzbeschreibung

Anschlusskasten 318,57 x 259,70 x 130,05mm, 8kg Tragfähigkeit, Montagezubehör inkludiert, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Hochfestes Polymermaterial (flammfest UL94-V0)

Schnelle Bereitstellung und einfache Installation für Mast- und Wandmontage

Hochgradig anpassungsfähig mit Hikvision Netzwerkkameras, PTZ und Netzwerk-Hornlautsprechern

Empfohlen für die Verwendung mit der DS-1275ZJ-SUS-Halterung, wenn der Mastdurchmesser zwischen 67 mm und 127 mm liegt

IP66 & IK10 Schutz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Installationsort | Outdoor |
| Schutzart | IP66 |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C - 60°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6936422160456 |
| Hersteller-Nummer | 343100040 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |

Empfehlungen

Dienstleistungen