Ausschreibungstext

Artikelnummer

246978

Typ

Ajax 16-Kanal NVR H2D16PAC white

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 16-Kanal, 4K, bis zu 2 Festplatten, bis zu 16 Port PoE, weiß

Hauptmerkmale

HDD nicht im Lieferumfang

2x HDMI Anschluss mit 4K

bis zu 16 Port PoE

Sofortige Alarmverifizierung in hoher Auflösung

Einstellbare Bewegungserkennung für Kameras

Anpassbare virtuelle Videowand

Schnelle Archivsuche mit Dual-Stream-Technologie

Statusmeldungen der Festplatte via App

SmartBracket-Halterung mit Sabotagekontakt

Fernsteuerung und Konfiguration via App

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| HDD Slots Anzahl | 2 |
| Leistungsaufnahme | 25 W |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Stromversorgung | 110-240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0 °C - 40 °C |
| Aufzeichnung |  |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | bis zu 12 MP |
| Festplattenkapazität max | 32 TB |
| Festplattenkapazität verbaut | 0 TB |
| Funktionen |  |
| Remote-Zugriff | ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Anzahl IP-Kanäle | 16 |
| Videoausgänge | 1x HDMI |
| Netzwerk |  |
| Datendurchsatz (ausgehend) | 160 Mbps |
| Video |  |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 140917.122.WH1 |
| Serie | Ajax Baseline |
| Hersteller | Ajax |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen