Ausschreibungstext

Artikelnummer

246836

Typ

Ajax CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller

Kurzbeschreibung

IR-Bewegungsmelder mit Fotoaufnahme, drahtlos, 640 x 480 Pixel IP55, weiß, außen

Hauptmerkmale

Outdoor Curtain-Bewegungsmelder

HighMount-Version für erhöhte Montage

Integrierte Kamera mit PhOD

Fotoverifikation bei Alarm

Enger Erfassungswinkel (Vorhangprinzip)

Immun gegen Haustiere

Zuverlässige Jeweller-Funktechnik

Reichweite bis zu 1.700 m

IR-Beleuchtung für Nachtaufnahmen

Manipulations- und Sabotageschutz

Wetterfestes Gehäuse (IP55)

Lange Batterielaufzeit

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Reichweite | 15 m |
| Schutzart | IP55 |
| Stromversorgung | Batterie CR123 3V |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4823114080128 |
| Hersteller-Nummer | 142717.359.WH1 |
| Serie | Ajax Baseline |
| Hersteller | Ajax |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen