Ausschreibungstext

Artikelnummer

240298

Typ

Hikvision DS-3E1105P-EI(O-STD)V2

Kurzbeschreibung

Ethernet Switch, smart managed 4x PoE RJ45, 1x RJ45 Uplink, PoE 60W, 48VDC

Hauptmerkmale

4 × 10/100 Mbps PoE-Port, 1 × 10/100 Mbps RJ45-Port

6-kV-Überspannungsschutz für PoE-Ports.

Gesamt-PoE-Leistungsbudget 60 W

Unterstützung von 802.1Q VLAN

Unterstützen Sie den PoE-Watchdog, um Kameras, die nicht reagieren, zu erkennen und neu zu starten

Unterstützung von STP/RSTP-Schleifenvermeidung

Unterstützung der Kabelerkennung zur Fehlerortung

Bis zu 300 m PoE-Übertragung mit großer Reichweite

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Lüfter | Nein |
| Management | Ja |
| Rackeinbau | Nein |
| Anzahl PoE Ports | 4 |
| Bauart | Desktop |
| Gerätetyp | Layer2 Switch |
| Leistungsaufnahme | 65 W |
| Montageart | Desktop, Wandmontage |
| PoE Budget (gesamt) | 60 W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Stromversorgung | 54VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C - 40°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ethernet Schnittstelle | 100Base-TX |
| PoE-Standard | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
| Ports | 4x 10/100 Mbit/s |
| Netzwerk |  |
| VLAN | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6942160449937 |
| Hersteller-Nummer | 301802979 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen