Ausschreibungstext



Artikelnummer
245103

Typ
Hikvision HM-TD2628-3/G1/T3A(O-STD)

Kurzbeschreibung
Netzwerk Wärmebild Bullet Kamera, Bi-Spectral, 256x192 Thermal, 3,5mm Brennweite, 5MP, 25fps 4,3mm Brennweite, Weißlicht, IP67

Hauptmerkmale
Auflösung 256 × 192, 12 μm, VOx UFPA, NETD ≤25 mK (25°C, F1.0)
Erhöhter Erkennungsabstand zwischen Mensch und Fahrzeug und extrem niedriger Fehlalarm mit GUANLAN Large-Scale AI Model
Unterstützt intelligentes Hybridlicht: Weißes Licht, IR und intelligenter Modus
Temperatur-Ausnahmealarm, -20 °C bis 150 °C (-4 °F bis 302 °F), ± 8°C (± 14.4°F)
Unterstützung des Algorithmus zur Erkennung von Brandherden
Unterstützung des Algorithmus zur Raucherkennung
Bildverarbeitungstechnologie: Linear, Histogramm, selbstadaptiver thermischer AGC-Modus, DDE, 3D DNR
Hochwertiger Melder mit 10 Jahren Garantie

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Audiokompression
	G.711, G.722, G.726

	Beleuchtung
	Infrarot, Weißlicht

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Kameratyp
	Bi-Spektral

	Leistungsaufnahme
	12,8 W

	Montageart
	Wandmontage

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3at

	Schutzart
	IP67

	Stromversorgung
	12VDC, PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40°C - 65°C

	Thermische Auflösung
	256x192

	Wide Dynamic Range (WDR)
	120dB

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Ja

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Lichtempfindlichkeit
	0,0089 Lux

	System
	True Day&Night

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	2688x1944

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Interner-Speicher
	microSD-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	2

	Ethernet Schnittstelle
	100Base-TX

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	84°

	Bildwinkel vertikal
	43,1°

	Brennweite
	4,3 mm

	Objektiv Typ
	Festbrennweite

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.264+, H.265, H.265+

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	6974004647766

	Hersteller-Nummer
	305403150

	Serie
	Hikmicro

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS
	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1276ZJ-SUS
	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras



Empfehlungen

Dienstleistungen
