Ausschreibungstext



Artikelnummer
247015

Typ
Ajax 8-Kanal NVR H2DAC black

Kurzbeschreibung
Netzwerk Video Rekorder, 8-Kanal, 4K, bis zu 2 Festplatten, schwarz

Hauptmerkmale
HDD nicht im Lieferumfang
2x HDMI Anschluss mit 4K
Sofortige Alarmverifizierung in hoher Auflösung
Einstellbare Bewegungserkennung für Kameras
Anpassbare virtuelle Videowand
Schnelle Archivsuche mit Dual-Stream-Technologie
Statusmeldungen der Festplatte via App
SmartBracket-Halterung mit Sabotagekontakt
Fernsteuerung und Konfiguration via App

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	HDD Slots Anzahl
	2

	Leistungsaufnahme
	24 W

	ONVIF
	ONVIF Profile S

	Stromversorgung
	110-240VAC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	0 °C - 50 °C

	Aufzeichnung
	

	Auflösung Aufzeichnung (max)
	bis zu 12 MP

	Festplattenkapazität max
	32 TB

	Festplattenkapazität verbaut
	0 TB

	Funktionen
	

	Remote-Zugriff
	ja

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Anzahl IP-Kanäle
	8

	Videoausgänge
	1x HDMI

	Netzwerk
	

	Datendurchsatz (ausgehend)
	160 Mbps

	Video
	

	Videokompression
	H.264, H.265

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	4823114087004

	Hersteller-Nummer
	140908.122.BL1

	Serie
	Ajax Baseline

	Hersteller
	Ajax



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
