Ausschreibungstext

Artikelnummer

247179

Typ

AG Neovo TXA2401

Kurzbeschreibung

24" (60cm) All-in-One PC, Intel® CPU, Windows 11 IoT, EN/IEC 60601-1 zertifiziert

Hauptmerkmale

All-in-One-Design mit Intel® CPU und Windows 11 IoT Enterprise

IEC/EN 60601-1 zertifiziert für den Einsatz im Gesundheitswesen

Vorderseite IP65-klassifiziert

Wasserdicht, staubresistent, bakterienresistente Oberfläche

10-Punkt-PCAP-Multitouch mit Handschuhbedienung

Dual LAN, Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.2 Konnektivität

Flexible Konfiguration mit Speicher bis zu 1TB

Arbeitsspeicher erweiterbar bis zu 32GB

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | Weiß |
| Display / Darstellung |  |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60,4 |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 23,8 " |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Reaktionszeit (typisch) | 5 ms |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Video |  |
| Maximale Bildauflösung (HV) | 1920x1080 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4710739598957 |
| Hersteller-Nummer | TA2410C1E0000 |
| Serie | TXA-Serie |
| Hersteller | AG Neovo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AG Neovo DCA-01 | Monitorarm, weiß, für 15"-27" Displays mit bis zu 8kg, VESA 75x75 und 100x100mm |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen