Ausschreibungstext



Artikelnummer
247179

Typ
AG Neovo TXA2401

Kurzbeschreibung
24" (60cm) All-in-One PC, Intel® CPU, Windows 11 IoT, EN/IEC 60601-1 zertifiziert

Hauptmerkmale
All-in-One-Design mit Intel® CPU und Windows 11 IoT Enterprise
IEC/EN 60601-1 zertifiziert für den Einsatz im Gesundheitswesen
Vorderseite IP65-klassifiziert
Wasserdicht, staubresistent, bakterienresistente Oberfläche
10-Punkt-PCAP-Multitouch mit Handschuhbedienung
Dual LAN, Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.2 Konnektivität
Flexible Konfiguration mit Speicher bis zu 1TB
Arbeitsspeicher erweiterbar bis zu 32GB

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Farbe (Gehäuse)
	Weiß

	Display / Darstellung
	

	Bildschirmdiagonale (cm)
	60,4

	Bildschirmdiagonale (Zoll)
	23,8 "

	Hintergrundbeleuchtung
	LED

	Reaktionszeit (typisch)
	5 ms

	Seitenverhältnis
	16:9

	Video
	

	Maximale Bildauflösung (HV)
	1920x1080

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	4710739598957

	Hersteller-Nummer
	TA2410C1E0000

	Serie
	TXA-Serie

	Hersteller
	AG Neovo



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	AG Neovo DCA-01
	Monitorarm, weiß, für 15"-27" Displays mit bis zu 8kg, VESA 75x75 und 100x100mm



Empfehlungen

Dienstleistungen
