Ausschreibungstext



Artikelnummer
247188

Typ
Global Proof TBX6320WP

Kurzbeschreibung
Netzwerk Edelstahl Bullet Kamera, 2MP, 32x optischer Zoom, integrierter Wischer, -20°C - 60°C, ICR, AISI 316L, IP67

Hauptmerkmale
Hergestellt aus Edelstahl AISI 316L für den Einsatz in maritimen und aggressiven Umgebungen
Wetterfest gemäß Schutzklasse IP67
Dynamikbereich für zuverlässige Detailerfassung bei Überbelichtung
Max. Auflösung 2 Megapixel (1920 x 1080)
32-facher optischer Zoom (4,44 bis 142,6 mm)
Max. 60 fps bei allen Auflösungen (H.265 / H.264)
H.265, H.264, MJPEG-Codec, Mehrfach-Streaming
Tag & Nacht (ICR), WDR (120 dB), Defog
ONVIF®-Profil S-zertifiziert
Intelligente dynamische Rauschunterdrückung
Einfache Installation und Aufstellung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Heizung
	Ja

	Wischer
	Ja

	Gehäuseart
	Metall

	Gehäusematerial
	AISI 316L

	Kameratyp
	Bulletkamera

	Leistungsaufnahme
	18 W

	Montageart
	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3at

	Schutzart
	IP67

	Stromversorgung
	PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-20°C - 60°C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	120dB

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Nein

	Auflösungsstandard
	2 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/2,8"

	Lichtempfindlichkeit
	0,05 Lux

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	1944x1212

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Interner-Speicher
	microSD-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	1

	Ports
	1x 10/100Base-T

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	61,8°

	Bildwinkel vertikal
	36,2°

	Brennweite
	4,44 - 142,6 mm

	Objektiv Typ
	Varifokal (motorisiert)

	Zoomfaktor (optisch)
	32

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	60 fps

	Videokompression
	H.264, H.265, MJPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	7710011001

	Serie
	TBX6320

	Hersteller
	Global Proof



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Global Proof SA/C
	Edelstahl Eckhalterung

	Global Proof SP/C
	Edelstahl Mastadapter

	Global Proof STS800
	Stahl Deckenhalterung Adapter für CSX8xx Gehäuse, nur in Kombination mit ST800



Empfehlungen

Dienstleistungen
