Ausschreibungstext

Artikelnummer

247203

Typ

Global Proof ARGO200DH-TH 300/20 24VAC

Kurzbeschreibung

Netzwerk Edelstahl Positioniersystem, 2MP, 32x optischer Zoom, Thermalkamera, 384x288, 20mm Brennweite, 25Hz, integrierter Wischer, AISI 316L, IP66/67,

Hauptmerkmale

Robuste Konstruktion aus Edelstahl AISI 316L

„Top-Mount“-System

Dynamikbereich für zuverlässige Detailerfassung bei Überbelichtung.

Max. Auflösung 2 Megapixel (1920 x 1080)

32-facher optischer Zoom (4,44 bis 142,6 mm)

H.265, H.264, MJPEG-Codec, Mehrfach-Streaming

Zwei Versionen der Wärmebildkamera: 300 (Auflösung 384 × 288) oder 600 (Auflösung 640 × 480)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Wischer | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäuseart | Metall |
| Gehäusematerial | AISI 316L |
| Kameratyp | Anti-Korrosion, Edelstahlgehäuse |
| Leistungsaufnahme | 100 W |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Schutzart | IP66/67 |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C - 60°C |
| Thermische Auflösung | 384x288 |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 50 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 50 °/sec |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 1x 10/100Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 61,8° |
| Bildwinkel vertikal | 36,2° |
| Brennweite | 4,44 - 142,6 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch) | 32 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 7710010024 |
| Serie | ARGO200SH |
| Hersteller | Global Proof |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Global Proof SA/CB | Edelstahl Eckhalterung für PTX200 Positioniersysteme |
| --- | --- |
| Global Proof SP/CB | Edelstahl Mastadapter für PTX200 Positioniersysteme |
| Global Proof ST200 | Edelstahl Wandhalter für Positioniersysteme |

Empfehlungen

| Global Proof WTP25 25L11M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m |
| --- | --- |
| Global Proof WTP25 25L11M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m |
| Global Proof WTP25 25L5M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m |
| Global Proof WTP25 25L5M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m |
| Global Proof WTP5 5L11M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m |
| Global Proof WTP5 5L11M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m |
| Global Proof WTP5 5L5M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m |
| Global Proof WTP5 5L5M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m |

Dienstleistungen