Ausschreibungstext

Artikelnummer

245727

Typ

Hanwha Vision SHD-1372FPW

Kurzbeschreibung

Deckeneinbaugehäuse, Aluminium, weiß

Hauptmerkmale

Farbe: Weiß

Material: Aluminium

Produktabmessungen: ø352 x 107 mm

Gewicht: 2,45 Kg

Größe der Deckenöffnung: 19,1 mm

(M25), 12,7 mm (1/2“) (M20)

Fliesenstärke: 10 bis 70 mm

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | SHD-1372FPW |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen