Ausschreibungstext

Artikelnummer

242907

Typ

Hikvision iDS-7208HUHI-M2/PXT(STD)/4A+8/4ALM

Kurzbeschreibung

8-Kanal DVR, AcuSense, AcuSearch, PoC, 8 MP Codierungsleistung, Gesichtserkennung, H.265, 48VDC, -10°C - 55°C

Hauptmerkmale

8 Kanäle und 2 Festplatten 1U AcuSense PoC DVR

Unterstützung von 4-Kanal-Gesichtserkennung oder 8-Kanal-Perimeterschutzmodell auf Basis eines Deep-Learning-Algorithmus

Unterstützung der 8-Kanal-AcuSearch-Technologie

Codierungsleistung bis zu 4K/8 MP bei 8 fps; 3K/5 MP bei 12 fps

Bis zu 16 Kanäle für IP-Kameraeingänge, jeder Kanal bis zu 8 MP

Bis zu 24*1080P@30fps Dekodierungsfähigkeit

5 Signale kompatibel (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)

Unterstützung Alle Kanäle Bewegungserkennungstechnologie

Unterstützung der HDTVI-Technologie mit Zweiwege-Audio

Effiziente H.265 Pro+-Kompression

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 6942160408507 |
| Hersteller-Nummer | 300229477 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen