Ausschreibungstext

Artikelnummer

247357

Typ

Bosch NMM-7703-AL

Kurzbeschreibung

Netzwerk Multisensor Kamera, 4x5MP@30fps, 3,2-8,1mm, IR, IP66, IK10

Hauptmerkmale

modulares Konzept erlaubt integration div. Anderer Kameras

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, L16/16kHz |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Metall / Kunststoff |
| Kameratyp | Multisensor Kamera, Sonderkamera |
| Montageart | Deckenmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt Type 3, IEEE 802.3bt Type 4 |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 24VAC, 24VDC, 36VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C - 55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 5 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,035 Lux |
| System | True Day&Night |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Drehbereich | 352 ° |
| Interner-Speicher | microSD-Karte (Dual Slot), SDHC-Karte, SDXC-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 104° - 37° |
| Bildwinkel vertikal | 73° - 28° |
| Brennweite | 3,2 - 8,1 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | F.01U.423.944 |
| Serie | IQSIGHT FLEXIDOME multi+ 7100i IR |
| Hersteller | IQSIGHT |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Bosch MSD-V1T00 | MicroSD Karte, 1TB, für Videoüberwachung |
| --- | --- |
| Bosch MSD-V1T50 | MicroSD Karte, 1,5TB, für Videoüberwachung |
| Bosch MSD-V256G | MicroSD Karte, 256GB, für Videoüberwachung |
| Bosch MSD-V512G | MicroSD Karte, 512GB, für Videoüberwachung |
| Bosch MVC-IVA-APC | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Appearance Bosch IVA Pro |
| Bosch MVC-IVA-PPE | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Personal Protection Equipment, Bosch IVA Pro |
| Bosch MVC-IVA-TRA | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Traffic Pack, Bosch IVA Pro |
| Bosch NDA-6090-PMA | Mastadapter für bt Midspans outdoor |
| Bosch NDA-7050-M | Adapterkit für Standalonenutzung |
| Bosch NDA-7050-MA | Adapterkit für AUTODOME 5000i (IR) |
| Bosch NDA-7090-PENP | Wandarm für Bosch Flexidome multi+ 7100i |
| Bosch NDA-7100-PIPE | Rohrmontageflansch, für Bosch Autodome 7100i weiß, ohne Rohr |
| Bosch NDA-7100-PIPEF | Rohrmontageflansch, für Bosch Autodome 7100i GF-Anschluss, weiß, ohne Rohr |
| Bosch NDA-PEND-WPLATE | Montageplatte, für Wandmontage für Bosch AUTODOME 7100i |
| Bosch NDA-U-CMT | Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras |
| Bosch NDA-U-PSU0H | Netzgerät, 24VAC, für Bosch AUTODOME 7100i |
| Bosch NDA-U-PSU2H | Netzgerät, 230V, für Bosch AUTODOME 7100i |
| Bosch NPD-6001-I | HighPoE Midspan, 60W IEEE802.3bt, Industrie |
| Bosch NPD-6001C | HighPoE Midspan, 60W IEEE802.3bt |
| Bosch NPD-6001C-E | HighPoE Midspan 60W IEEE802.3bt IP67 |
| Bosch NPD-9001-E | HighPoE Midspan 90W IEEE802.3bt IP67 |

Empfehlungen

Dienstleistungen