Ausschreibungstext



Artikelnummer
244313

Typ
Global Proof KIT CSX615TPOE+ST+RS

Kurzbeschreibung
Wetterschutzgehäuse aus Edelstahl, PoE Heizung, IP69K, Halterung inklusive

Hauptmerkmale
Für Tunnel-Applikationen
Rostfreier Edelstahl AISI 316L
Mit "Clean Glass" Technologie für staubfreies Glas
Maximale Einbaulänge 250mm
Schutzart IP69K
Inklusive PoE Heizung und Wandhalterung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Heizung
	Ja

	Lüfter
	Ja

	Wischer
	Nein

	Gehäuseart
	Außen

	Gehäusegröße
	mittel

	Gehäusematerial
	AISI 316L

	Gesamte Einbaulänge
	250 mm

	Montageart
	Wandmontage

	Schutzart
	IP69K

	Stromversorgung
	PoE

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	9861510004

	Serie
	CSX615T

	Hersteller
	Global Proof



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Global Proof SA/C
	Edelstahl Eckhalterung

	Global Proof SP/C
	Edelstahl Mastadapter



Empfehlungen

Dienstleistungen
