Ausschreibungstext

Artikelnummer

244597

Typ

Global Proof NYX ELI160 NUO WL-HT -230/110VAC- 10°

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, 230VAC/110VAC, 10° Leuchtwinkel, IP66, 31W, für hohe Temperaturen

Hauptmerkmale

230/110VAC / 31W Stromverbrauch

10° Leuchtwinkel

IP66/67

Betriebstemperatur: -20°C bis +300°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 9899400804 |
| Hersteller | Global Proof |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Global Proof SA/C | Edelstahl Eckhalterung |
| --- | --- |
| Global Proof SP/C | Edelstahl Mastadapter |
| Global Proof ST160 | Edelstahl Wandhalterung für CSX700, CRL150, CSX900 |

Empfehlungen

Dienstleistungen