Ausschreibungstext

Artikelnummer

247274

Typ

Bosch NDP-7803S-Z30

Kurzbeschreibung

Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 2560x1440@60fps, 6,6-198mm, IK10, IP66

Hauptmerkmale

starlight und HDR X für überragende Klarheit bei schwachem Licht

IVA Pro

GenAI, damit Benutzer versteht, was passiert

Elecktronische BIldstabilisation (EIS)

FIPS 140-3 Level 3 zertifiziert

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, L16/16kHz |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen, Innen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 24VAC, 36VDC, 54VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40 °C - 60 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 133dB |
| Zertifizierungen | FIPS 140-2 level 3,FIPS 140-3 level 3 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0168 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Nein |
| Drehbereich | 360 ° |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 2 |
| Ethernet Schnittstelle | 1000Base-T, 100Base-TX |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 58,7° - 2,2° |
| Brennweite | 6,6 mm - 198 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (digital) | 16 |
| Zoomfaktor (optisch) | 30 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4060039099846 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.435.292 |
| Serie | AUTODOME 7100s |
| Hersteller | IQSIGHT |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Bosch MSD-064G | MicroSD Karte, 64GB, für Videoüberwachung |
| --- | --- |
| Bosch MSD-128G | MicroSD Karte, 128GB, für Videoüberwachung |
| Bosch MVC-IVA-APC | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Appearance Bosch IVA Pro |
| Bosch MVC-IVA-IT | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Intelligent Tracking, Bosch IVA Pro |
| Bosch MVC-IVA-TRA | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Traffic Pack, Bosch IVA Pro |
| Bosch NDA-6090-PMA | Mastadapter für bt Midspans outdoor |
| Bosch NDA-7100-CBL | Kuppel, klar, für Bosch Flexidome 7100i IR |
| Bosch NDA-7100-HCBL | Kuppel, klar, hydrophob, für Bosch Autodome 7100i |
| Bosch NDA-7100-PA0H | Wandarm mit NT für Bosch AUTODOME 7100i 24V |
| Bosch NDA-7100-PA0HF | Wandarm mit NT für Bosch AUTODOME 7100i 24V, LWL |
| Bosch NDA-7100-PA2H | Wandarm mit NT für Bosch AUTODOME 7100i 230V |
| Bosch NDA-7100-PA2HF | Wandarm mit NT für Bosch AUTODOME 7100i 230V, LWL |
| Bosch NDA-7100-PEN | Wandarm für Bosch AUTODOME 7100i |
| Bosch NDA-7100-PENF | Wandarm für Bosch AUTODOME 7100i inkl. Glasfaseranschluss |
| Bosch NDA-7100-PIPE | Rohrmontageflansch, für Bosch Autodome 7100i weiß, ohne Rohr |
| Bosch NDA-7100-PIPEF | Rohrmontageflansch, für Bosch Autodome 7100i GF-Anschluss, weiß, ohne Rohr |
| Bosch NDA-7100-TBL | Kuppel, getönt, für Bosch Autodome 7100i |
| Bosch NDA-PEND-WPLATE | Montageplatte, für Wandmontage für Bosch AUTODOME 7100i |
| Bosch NDA-U-CMT | Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras |
| Bosch NDA-U-PMAL | Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß |
| Bosch NDA-U-PMT | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm |
| Bosch NDA-U-PMTS | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, kurz, 11cm |
| Bosch NDA-U-PSU0H | Netzgerät, 24VAC, für Bosch AUTODOME 7100i |
| Bosch NDA-U-PSU2H | Netzgerät, 230V, für Bosch AUTODOME 7100i |
| Bosch NDA-U-RMT | Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras |
| Bosch NDA-U-WMP | Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes |
| Bosch NPD-9001-E | HighPoE Midspan 90W IEEE802.3bt IP67 |

Empfehlungen

Dienstleistungen