Ausschreibungstext

Artikelnummer

247366

Typ

Bosch NDA-7050-M

Kurzbeschreibung

Adapterkit für Standalonenutzung

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 24VAC, 36VDC, PoE++ |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40 °C - 55 °C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | PoE IEEE802.3bt |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4060039196903 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.424.404 |
| Serie | IQSIGHT Zubehör |
| Hersteller | IQSIGHT |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen