Ausschreibungstext



Artikelnummer
247471

Typ
AXIS TU8012 120 W CONN MIDSPAN DC

Kurzbeschreibung
High-Power PoE Midspan, 120 W, IEEE 802.3bt Class 8, SFP Einschub, 10/100/1000 Mbps, Audio, E/A

Hauptmerkmale
IEEE 802.3bt und Axis High PoE 120 W
Audio- und E/A-Ports
Smarter Neustart
SFP-Einschub für Glasfaserverbindung
24-48 V Gleichstrom

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Leistung pro Port
	120W

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	PoE-Standard
	PoE IEEE802.3bt

	Ports
	1

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	7331021097889

	Hersteller-Nummer
	03706-001

	Serie
	Axis Zubehör

	Hersteller
	AXIS



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
