Ausschreibungstext

Artikelnummer

245792

Typ

Ajax EN54 Internal Battery (24h) white

Kurzbeschreibung

Notstromakku 24h weiß

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Schutzart | IP20 |
| Stromversorgung | Li-Ion-Akku |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10 °C - 40 °C |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4823114073281 |
| Hersteller-Nummer | 127876.316.WH |
| Serie | Ajax EN54 |
| Hersteller | Ajax |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen