Ausschreibungstext

Artikelnummer

245808

Typ

Ajax EN54 FireProtect (Sounder) black

Kurzbeschreibung

Akustischer Funk-Signalgeber schwarz

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Schutzart | IP54 |
| Stromversorgung | Batterie CR123 3V |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10 °C - 60 °C |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4823114068409 |
| Hersteller-Nummer | 118603.278.BL1 |
| Serie | Ajax EN54 |
| Hersteller | Ajax |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen