Ausschreibungstext

Artikelnummer

245804

Typ

Ajax EN54 FireProtect (VAD) red

Kurzbeschreibung

Optischer Funk-Signalgeber rot

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| LED Statusanzeige | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | rot |
| Schutzart | IP54 |
| Stromversorgung | Batterie CR123 3V |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10 °C - 60 °C |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4823114068447 |
| Hersteller-Nummer | 118607.277.RD1 |
| Serie | Ajax EN54 |
| Hersteller | Ajax |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen