Ausschreibungstext

Artikelnummer

245797

Typ

Ajax EN54 FireProtect (Smoke/Sounder) black

Kurzbeschreibung

Funk-Rauchmelder mit Sirene schwarz

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| LED Statusanzeige | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | Batterie CR123 3V |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4823114069253 |
| Hersteller-Nummer | 119920.276.BL1 |
| Serie | Ajax EN54 |
| Hersteller | Ajax |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen