Ausschreibungstext



Artikelnummer
245798

Typ
Ajax EN54 FireProtect (Heat) black

Kurzbeschreibung
Funk-Wärmemelder ohne Sirene schwarz

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	LED Statusanzeige
	Ja

	Farbe (Gehäuse)
	schwarz

	Montageart
	Deckenmontage, Wandmontage

	Stromversorgung
	Batterie CR123 3V

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	4823114069239

	Hersteller-Nummer
	119918.273.BL1

	Serie
	Ajax EN54

	Hersteller
	Ajax



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
