Ausschreibungstext

Artikelnummer

245796

Typ

Ajax EN54 FireProtect (Smoke) white

Kurzbeschreibung

Funk-Rauchmelder ohne Sirene weiß

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| LED Statusanzeige | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | Batterie CR123 3V |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4823114069260 |
| Hersteller-Nummer | 119921.275.WH1 |
| Serie | Ajax EN54 |
| Hersteller | Ajax |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen