Ausschreibungstext

Artikelnummer

202279

Typ

IRH30H9A

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 940nm, 30°, 60m, IP66/67, 12-24VDC/24VAC

Hauptmerkmale

High-Power Infrarot LED-Scheinwerfer

SMD-LED mit sehr hohem Wirkungsgrad

Spektrale Emission 940nm

Lichtausbreitung 30°

Leuchtweite max. 60 m

Kühlkörper mit hohem Wirkungsgrad

Homogene Objekt-Ausleuchtung

Integrierter regulierbarer Dämmerungsschalter

12-24VDC, 24VAC

Mit Wandhalterung

Schutzklasse IP66/67

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec GEKO IRH |
| --- | --- |
| Spektrale Emission | 940 nm |
| Strahlausbreitung (horzontal) | 30° |
| Leuchtweite | 60 m |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | 12-24VDC, 24VAC |
| Netzgerät | optional |
| Leistungsaufnahme | max. 12W |
| Schutzart | IP66/67 |
| Hersteller-Nummer | IRH30H9A |
| Hersteller | Videotec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| IRHPS230 | Netzgerät, IN 230VAC 50/60Hz, OUT 24VAC 30W |
| --- | --- |
| OSUPPIR | Halterung, für 1xIR50 oder 1xIRBD- Infrarotscheinwerfer |
| WSFPA | Mastmontageplatte für WBJA, WBMA, WBOVA2, PTAC |

Empfehlungen

Dienstleistungen