Ausschreibungstext

Artikelnummer

247336

Typ

Bosch MIC-9803S-Z30W18Q

Kurzbeschreibung

Netzwerk Positioniersystem Kamera, Dual Sensor, Thermal Tag/Nacht, 4MP@60fps, 6,6-198mm, IP66/IP67, IK10, GenAI+, QVGA 12°, weiß

Hauptmerkmale

inkl IVA Pro Building und Perimeter

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Wischer | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Stromversorgung | 24VAC, 36VDC, PoE++ |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40 - 65°C |
| Kamera |  |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0168 Lux |
| System | Wärmebild |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2560 x 1440 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 58,5° - 2,1° |
| Brennweite | 6,6 - 198 mm |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4060039099495 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.435.280 |
| Serie | IQSIGHT MIC fusion 9100s |
| Hersteller | IQSIGHT |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Bosch MIC-ALM-WAS-24 | Alarm-Wasch-Schnittstelle, für Bosch MIC |
| --- | --- |
| Bosch MIC-CMB-BD | Eckmontagewinkel für Bosch MIC, schwarz |
| Bosch MIC-CMB-MG | Eckmontagewinkel für Bosch MIC, grau |
| Bosch MIC-CMB-WD | Eckmontagewinkel für Bosch MIC, weiß |
| Bosch MIC-DCA-HB | Rohradapter für Bosch MIC-7000, MIC-9000i, schwarz |
| Bosch MIC-DCA-HG | Rohradapter für Bosch MIC-7000, MIC-9000i, grau |
| Bosch MIC-DCA-HW | Rohradapter für Bosch MIC-7000, MIC-9000i, weiß |
| Bosch MIC-ILB-400 | Scheinwerfer Infrarot, Weißlicht, Kombination, für Bosch MIC IP 7100i, schwarz |
| Bosch MIC-ILG-400 | Scheinwerfer Infrarot, Weißlicht, Kombination, für Bosch MIC IP 7100i, grau |
| Bosch MIC-ILW-400 | Scheinwerfer Infrarot, Weißlicht, Kombination, für Bosch MIC IP 7100i, weiß |
| Bosch MIC-IP67-5PK | Anschlusskit für Bosch MIC7000, IP67, 5 Stück |
| Bosch MIC-M25XNPT34 | Adapter, M25 auf 3/4" NPT, für Bosch MIC, Edelstahl |
| Bosch MIC-PMB | Masthalterung, 2 x 90 mm Spannbänder, für Bosch MIC |
| Bosch MIC-SCA-BD | Flacher Rohradapter für Bosch MIC, schwarz |
| Bosch MIC-SCA-MG | Flacher Rohradapter für Bosch MIC, grau |
| Bosch MIC-SCA-WD | Flacher Rohradapter für Bosch MIC, weiß |
| Bosch MIC-SPR-BD | Wandmontage Spreizplatte für Bosch MIC, schwarz |
| Bosch MIC-SPR-MG | Wandmontage Spreizplatte für Bosch MIC, grau |
| Bosch MIC-SPR-WD | Wandmontage Spreizplatte für Bosch MIC, weiß |
| Bosch MIC-WKT-IR | Waschoption für Bosch MIC-550IR und MIC-7xxx |
| Bosch MIC-WMB-BD | Wandarm für Bosch MIC, schwarz, RAL 9005 |
| Bosch MIC-WMB-MG | Wandarm für Bosch MIC, grau, Sandoberfläche, RAL 7001 |
| Bosch MIC-WMB-WD | Wandarm für Bosch MIC, weiß, RAL 9010 |
| Bosch MSD-V1T00 | MicroSD Karte, 1TB, für Videoüberwachung |
| Bosch MSD-V1T50 | MicroSD Karte, 1,5TB, für Videoüberwachung |
| Bosch MSD-V256G | MicroSD Karte, 256GB, für Videoüberwachung |
| Bosch MSD-V512G | MicroSD Karte, 512GB, für Videoüberwachung |
| Bosch MVC-IVA-APC | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Appearance Bosch IVA Pro |
| Bosch MVC-IVA-IT | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Intelligent Tracking, Bosch IVA Pro |
| Bosch MVC-IVA-PPE | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Personal Protection Equipment, Bosch IVA Pro |
| Bosch MVC-IVA-TRA | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Traffic Pack, Bosch IVA Pro |
| Bosch NPD-9001-E | HighPoE Midspan 90W IEEE802.3bt IP67 |

Empfehlungen

Dienstleistungen