Ausschreibungstext



Artikelnummer
240169

Typ
Hikvision DS-2CD6365G1-S/RC(1.16mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung
Netzwerk Fix Dome Fisheye Kamera, 6MP, 1,16mm Brennweite, DeepinView, Mic

Hauptmerkmale
Heatmap: Basierend auf Deep-Learning-Algorithmen zählt die Kamera Personen und stellt eine übersichtliche Karte dar
Multi-Dewarping-Modi: Das Bild kann zur besseren Betrachtung in ein normales Bild umgewandelt werden
Hohe Auflösung mit 6 MP: Aufnahme klarer Bilder auch bei Entzerrung im 4-Bild-PTZ-Modus
Jedes Bild ist klar und detailliert

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Audiokompression
	AAC-LC, G.711, G.726, MP3

	Farbe (Gehäuse)
	Weiß

	Farbe (Kuppel)
	klar

	Kameratyp
	Fisheye Kamera

	Leistungsaufnahme
	8 W

	Montageart
	Deckenmontage, Tischmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3af

	Schutzart
	IP67

	Stromversorgung
	12VDC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-10°C - 40°C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	120dB

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Ja

	Auflösungsstandard
	6 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS, Progressive Scan

	Chipgröße
	1/1,8"

	Lichtempfindlichkeit
	0.005 Lux

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	2560x2560

	Funktionen
	

	Analysefunktionen
	Heat Map (HM), Personenzählung, Warteschlangen (QD)

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Interner-Speicher
	microSD-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	2

	Ethernet Schnittstelle
	100Base-T, 10Base-T

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	180°

	Bildwinkel vertikal
	180°

	Brennweite
	1.16 mm

	Objektiv Typ
	Festbrennweite, Fisheye

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	6942160433073

	Hersteller-Nummer
	311324113

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
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Dienstleistungen
