Ausschreibungstext

Artikelnummer

247509

Typ

Hikvision DS-2CD6D84G3-IZHS/NFC(3-7.5mm)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome Kamera, Multidirektional, 4x8MP, 3 - 7,5mm,Infrarot, Alarm, Audio, IP67

Hauptmerkmale

4 einstellbare Objektive in einer Kamera decken ein Sichtfeld von bis zu 360° ab, wodurch eine lückenlose Überwachung ohne tote Winkel gewährleistet ist; der Neigungswinkel der Überwachung kann angepasst werden

Jedes Objektiv verfügt über eine Auflösung von bis zu 8 MP und liefert klare Bilder; auf der Videowand können mehr Details angezeigt werden

Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 120-dB-True-WDR-Technologie

Wasser- und staubgeschützt (IP67) sowie vandalismussicher (IK10)

Zielklassifizierung von Personen und Fahrzeugen auf Basis von Deep Learning für bis zu 4 Kanäle

Einzigartige PTRZ-Funktion für eine effiziente Installation

Audio- und Alarmschnittstelle verfügbar

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.722, G.726, Linear PCM, MP3 |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 45 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| Power over Ethernet | HiPoE |
| Schutzart | IP67, NEMA 4X |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40 °C - 60 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 8 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,002 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 1x 10/100/1000Base-T, RJ-45 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 113,6° - 44,3° |
| Bildwinkel vertikal | 59,6° - 24,9° |
| Brennweite | 3 - 7,5 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 311335460 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen