Ausschreibungstext



Artikelnummer
247573

Typ
Hikvision HF-S3-WF

Kurzbeschreibung
Rauchmelder, multispektral-Wahrnehmungstechnologie, Alarm mit > 85dB für bis zu 3 m, Wi-Fi, Hik-Connect

Hauptmerkmale
Einsatz von Multispektral-Erkennungstechnologie.
Alarmsignalgeber, Schallpegel ≥ 85 dB in 3 m Entfernung
Unterstützt WLAN-Kommunikation.
Alarmanzeige über Hik-Connect.
Unterstützt IR-Fernbedienung.
Unterstützt verschiedene Alarmtypen: Alarm bei niedrigem Batteriestand, Alarm bei Demontageversuch.
Unterstützt das lokale Stummschalten und Zurücksetzen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Gewicht
	0,183 kg

	Montageart
	Deckenmontage, Wandmontage

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	329000163

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
