Ausschreibungstext

Artikelnummer

247531

Typ

Hikvision DS-B83-IO1608

Kurzbeschreibung

16/8 Alarmbox, RJ45 PoE Port, 16 Kanal Relays In @ 24V 0,01A, 8 Kanal Relays Out

Hauptmerkmale

DI unterstützt den Anschluss von potentialfreien Kontakten, potentialgeführten Kontakten und PNP-Sensoren.

DO unterstützt sowohl 24-V-Gleichstrom- als auch 220-V-Wechselstrom-Lasten.

DI unterstützt die Impulszählung. DO unterstützt manuelles Ein-/Ausschalten, gekoppeltes Ein-/Ausschalten (Verzögerungszeit konfigurierbar), Blinkmodus, Burst-Modus, Timing-Modus und Verriegelungsfunktion.

Unterstützt die Stromversorgung über PoE.

Unterstützt sowohl die Montage auf einer 35-mm-DIN-Schiene als auch die Befestigung mit Ösen.

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30 °C - 70 °C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | PoE (IEEE802.3af) |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 345100144 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen