Ausschreibungstext

Artikelnummer

245721

Typ

Synology FC600

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fisheye-Kamera, 6MP, 2560x2560, 360° Sichtfeld, Personenzählung, 10m Infrarot, Zwei-Wege-Audio

Hauptmerkmale

6-MP-Auflösung (2560x2560) mit 360°-Panoramaabdeckung für klare, weite Ansichten

Mit Entzerrungsansichten wie Quad (4R) und 180° (2P) kann eine Kamera eine umfassende

Innenraumabdeckung bieten

Wand- und Deckenmontage bieten eine langlebige, flexible Positionierung auf verschiedenen

Oberflächen

Zwei konfigurierbare DI/DO-Ports ermöglichen die externe Integration von Hardwarealarmen

und Zutrittskontrollsystemen

Integriertes Mikrofon und Audio-Line-In/Out-Ports unterstützen die Integration externer

Hardware für die Umgebungsüberwachung in Echtzeit und eine klare Zwei-Wege

Kommunikation.

Leistungsstarke Infrarot-LED ermöglicht klare Nachtsicht bis zu 10 Metern

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Kunststoff |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Kameratyp | Fisheye Kamera |
| Montageart | Deckenmontage |
| ONVIF | ja |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10 °C - 45 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | ja |
| Kamera |  |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Auflösungsstandard | 6 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,5" |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2560x2560 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 1x 10/100Base-T |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 187° |
| Bildwinkel vertikal | 187° |
| Blendensteuerung | Fixed |
| Brennweite | 1,53 mm |
| Objektiv Typ | Fisheye |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 0846504006243 |
| Hersteller-Nummer | FC600 |
| Hersteller | Synology |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen