Ausschreibungstext

Artikelnummer

247177

Typ

Hanwha Vision TNM-C4962TD

Kurzbeschreibung

Bi-Spektrum KI-Wärmebildkamera, VGA 25mm 8fps, 8MP MVF 10,9-29mm 30fps, IP66/67, IK10, PoE+, 12VDC

Hauptmerkmale

Bi-Spektrum: VGA-Wärmebild- & 8MP-Sensor sichtbar

Bildwiederholfrequenz 30fps(sichtbar) 8fps(thermisch)

Objektiv thermisch: 25mm feste Brennweite

Objektiv sichtbar: 10,9-29,0mm motorisiertes Varioobjektiv

AI-basierte Objektklassifizierung mit beiden Kanälen (Person/Fahrzeug)

Fernüberwachung der Temperatur im Bereich von -20 ~ 130°C

10 polygonale ROI-Bereiche für die Temperaturüberwachung

IP66/IP67,IK10, NEMA4X

PoE+ (IEEE802.3at), 12 V Gleichspannung

Verbesserte All-in-One-Installationslösung (Wand & Mast)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Nein |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.711u, G.726 |
| Beleuchtung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Aluminium |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Bi-Spektral, Wärmebildkamera |
| Leistungsaufnahme | 235 W |
| Montageart | Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66, IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE+ |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C - 60°C |
| Thermische Auflösung | 640x480 |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Aufnahmesensor | CMOS, Ungekühlter VOx Mikrobolometer |
| Lichtempfindlichkeit | 0,06 Lux |
| System | True Day&Night, Wärmebild |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Funktionen |  |
| Analysefunktionen | Bewegungsanalyse, Loitering Detektion, Virtueller Zaun, Zonen-Überwachung |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Detektionsreichweite (m) | 200,1 m |
| Interner-Speicher | 2x microSD-Kartenslot, 512 MB Flash |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 4 |
| Ethernet Schnittstelle | 10/100/1000Mbps |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 42° |
| Bildwinkel vertikal | 23° |
| Blendensteuerung | Fixed |
| Brennweite | 10,9 - 29 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite, Varifokal (motorisiert) |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | TNM-C4962TD |
| Serie | Wisenet T |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hanwha Vision SBD-180PMW | Masthalterung, für Hanwha Vision Kameras, RAL9003, Farbe weiß |
| --- | --- |
| Hanwha Vision SBP-115PFA | Halterung für Wand- und Mastmontage |
| Hanwha Vision SBP-140CMB | Halterung für Deckenmontage für SBP-150CMP, SBP-300CMP, SBP-900CMP |
| Hanwha Vision SBP-150CMI | Deckenhalterung, Aluminium, 15cm, weiß, kompatibel u. a. mit SBP-120HMW/140HMW/160HMW1 |
| Hanwha Vision SBP-150CMP | Deckenabhängung für Hanwha Base SBP-140CMB, SBP-180CMB, Aluminium, Weiß |
| Hanwha Vision SBP-150NBW | Anschluss Box für Hanwha Vision Kameras, für den Außeneinsatz geeignet, IP66, IK10, NEMA 4X |
| Hanwha Vision SBP-150PMW | Masthalterung für Hanwha Kameras und Zubehör Außen, Aluminium, weiß |
| Hanwha Vision SBP-156KMW | Eckhalterung, für Hanwha Techwin PTZ Kameras, Außen, Aluminium, weiß |
| Hanwha Vision SBP-160WMW1 | Wandhalterung für Hanwha Techwin Kameras, weiß |
| Hanwha Vision SBP-180CMB | Deckenabhängung, Aluminium, Weiß, kompatibel zu SBP-C15P, SBP-150CMP/300CMP/900CMP |
| Hanwha Vision SBP-180CMS | Deckenabhängung, Aluminium, Weiß, kompatibel zu SBP-C15P, SBP-150CMP/300CMP/900CMP |
| Hanwha Vision SBP-200WMW | 3 Stück Wand- und Mastadapter , Aluminium, weiß, TR30, |
| Hanwha Vision SBP-250WMW | Halterung für Wand- und Mastmontage |
| Hanwha Vision SBP-300CMI | Deckenhalterung, Aluminium, 30cm, weiß, kompatibel u. a. mit SBP-120HMW/140HMW/160HMW1 |
| Hanwha Vision SBP-300CMP | Deckenabhängung für Hanwha Base SBP-140CMB, SBP-180CMB, Aluminium, Weiß |
| Hanwha Vision SBP-300CMTW | Teleskop-Deckenhalterung Aluminium weiß, TR30 |
| Hanwha Vision SBP-300CMW1 | Deckenhalterung, Aluminium, weiß, kompatibel u. a. mit SBP-120HMW/140HMW/160HMW1 |
| Hanwha Vision SBP-400WMW | Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, weiß |
| Hanwha Vision SBP-900CMP | Deckenabhängung für Hanwha, 90cm, Base SBP-140CMB, SBP-180CMB Aluminium, Weiß |
| Hanwha Vision SBP-900CMW | Deckenhalterung, Aluminium, weiß, kompatibel u. a. mit SBP-120HMW/140HMW/160HMW1 |
| Hanwha Vision SBP-C15H | 1,5"-Kupplung (weiß) 4er-Pack kompatibel mit Deckenhalterung . |
| Hanwha Vision SBP-C15P | Hanwha Deckenabhängung für SBP-150CMP, SBP-300CMP, SBP-900CMP |

Empfehlungen

Dienstleistungen