Ausschreibungstext



Artikelnummer
247215

Typ
Hanwha Vision TNO-C4040T

Kurzbeschreibung
Wärmebild Netzwerk Kamera, 13mm, VGA-Auflösung, AI, max. 30fps, IP66/67, IK10, NEMA4X, PoE, 12VDC

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Audiokompression
	AAC-LC, G.711, G.726, OPUS

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Gehäuseart
	Aluminium, Kunststoff

	Gehäusematerial
	Aluminium, Polycarbonat

	Kameratyp
	Wärmebildkamera

	Leistungsaufnahme
	7,8 W

	Montageart
	Deckenmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3af

	Stromversorgung
	12VDC, PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40 °C - 60 °C

	Thermische Auflösung
	640x480

	Kamera
	

	Low Speed Shutter
	Nein

	System
	Wärmebild

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	1280x960

	Funktionen
	

	Analysefunktionen
	Bewegungsanalyse, Bewegungsverfolgung, Loitering Detektion, Objektklassifizierung

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Detektionsreichweite (m)
	420 m

	Drehbereich
	350 °

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	2

	Ethernet Schnittstelle
	10/100/1000Mbps

	Steuer-Schnittstellen
	RS-485

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	49,1°

	Bildwinkel vertikal
	36,4°

	Blendensteuerung
	Fixed

	Brennweite
	13 mm

	Objektiv Typ
	Varifokal (motorisiert)

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.265, M-JPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	TNO-C4040T

	Serie
	Wisenet T

	Hersteller
	Hanwha Vision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hanwha Vision SBD-180PMW
	Masthalterung, für Hanwha Vision Kameras, RAL9003, Farbe weiß

	Hanwha Vision SBP-115PFA
	Halterung für Wand- und Mastmontage

	Hanwha Vision SBP-140CMB
	Halterung für Deckenmontage für SBP-150CMP, SBP-300CMP, SBP-900CMP

	Hanwha Vision SBP-150CMI
	Deckenhalterung, Aluminium, 15cm, weiß, kompatibel u. a. mit SBP-120HMW/140HMW/160HMW1

	Hanwha Vision SBP-150CMP
	Deckenabhängung für Hanwha Base SBP-140CMB, SBP-180CMB, Aluminium, Weiß

	Hanwha Vision SBP-150NBW
	Anschluss Box für Hanwha Vision Kameras, für den Außeneinsatz geeignet, IP66, IK10, NEMA 4X

	Hanwha Vision SBP-150PMW
	Masthalterung für Hanwha Kameras und Zubehör Außen, Aluminium, weiß

	Hanwha Vision SBP-156KMW
	Eckhalterung, für Hanwha Techwin PTZ Kameras, Außen, Aluminium, weiß

	Hanwha Vision SBP-160WMW1
	Wandhalterung für Hanwha Techwin Kameras, weiß

	Hanwha Vision SBP-180CMB
	Deckenabhängung, Aluminium, Weiß, kompatibel zu SBP-C15P, SBP-150CMP/300CMP/900CMP

	Hanwha Vision SBP-200WMW
	3 Stück Wand- und Mastadapter , Aluminium, weiß, TR30,

	Hanwha Vision SBP-250WMW
	Halterung für Wand- und Mastmontage

	Hanwha Vision SBP-300CMI
	Deckenhalterung, Aluminium, 30cm, weiß, kompatibel u. a. mit SBP-120HMW/140HMW/160HMW1

	Hanwha Vision SBP-300CMP
	Deckenabhängung für Hanwha Base SBP-140CMB, SBP-180CMB, Aluminium, Weiß

	Hanwha Vision SBP-300CMTS
	Teleskop-Deckenhalterung Aluminium, weiß

	Hanwha Vision SBP-300CMTW
	Teleskop-Deckenhalterung Aluminium weiß, TR30

	Hanwha Vision SBP-300CMW1
	Deckenhalterung, Aluminium, weiß, kompatibel u. a. mit SBP-120HMW/140HMW/160HMW1

	Hanwha Vision SBP-400WMW
	Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, weiß

	Hanwha Vision SBP-900CMP
	Deckenabhängung für Hanwha, 90cm, Base SBP-140CMB, SBP-180CMB Aluminium, Weiß

	Hanwha Vision SBP-900CMW
	Deckenhalterung, Aluminium, weiß, kompatibel u. a. mit SBP-120HMW/140HMW/160HMW1

	Hanwha Vision SBP-C15H
	1,5"-Kupplung (weiß) 4er-Pack kompatibel mit Deckenhalterung .

	Hanwha Vision SBP-C15P
	Hanwha Deckenabhängung für SBP-150CMP, SBP-300CMP, SBP-900CMP



Empfehlungen

Dienstleistungen
