Ausschreibungstext



Artikelnummer
247659

Typ
Hanwha Vision SPS-A8016

Kurzbeschreibung
Netzwerk All-in-One Kamera 5MP, 3,0mm, KI-Analyse 120dB WDR, 3 Mikrofone, Lautsprecher, Full-Duplex Audio Sound-KI, Dynamic Privacy Masking, LED-Ring, P

Hauptmerkmale
5 MP Bildauflösung
3 integrierte MEMS-Mikrofone
KI-basierte Geräuscheklassifizierung
Schutzklasse IK08
Integrierter Lautsprecher Spitzen-
Schalldruckpegel 97,5dB PoE+
Unterstützung für Vollduplex-Zwei-Wege-Audio,
Echounterdrückung und Rauschunterdrückung
Integrierte LED-Ringanzeige für klare Statusmeldungen
Objektklassifizierung und KI-basierte Analysen
Dynamische Privatsphärenmaskierung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Kameratyp
	Domekamera

	Wide Dynamic Range (WDR)
	120dB

	Kamera
	

	Auflösungsstandard
	5 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/2,8"

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Automatisch, manuell

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	2560x1920

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	100°

	Bildwinkel vertikal
	74°

	Brennweite
	3,0 mm

	Objektiv Typ
	Festbrennweite

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	SPS-A8016

	Hersteller
	Hanwha Vision



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
