Ausschreibungstext



Artikelnummer
247464

Typ
AXIS F2108 STD SENSOR 90 DEG

Kurzbeschreibung
AXIS F2108 Standard Sensor 90 deg is an ultra compact Standa rd sensor delivering a 8Mp res

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Gehäuseart
	Innen

	Gehäusematerial
	Aluminium, Kunststoff

	Leistungsaufnahme
	0,9 W

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-20 °C - 50 °C

	Kamera
	

	Low Speed Shutter
	Ja

	Auflösungsstandard
	8 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/2,9"

	Lichtempfindlichkeit
	0,4 Lux

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Nein

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	3840x2160

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	110°

	Bildwinkel vertikal
	55°

	Brennweite
	3,07 mm

	Objektiv-Mount
	M12

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	03686-001

	Serie
	Axis F21

	Hersteller
	AXIS



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
