Ausschreibungstext

Artikelnummer

202281

Typ

IRH60L8A

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 60°, 40m, IP66/67, 12-24VDC/24VAC

Hauptmerkmale

Low-Power Infrarot LED-Scheinwerfer

SMD-LED mit sehr hohem Wirkungsgrad

Spektrale Emission 850nm

Lichtausbreitung 60°

Leuchtweite max. 40 m

Kühlkörper mit hohem Wirkungsgrad

Homogene Objekt-Ausleuchtung

Integrierter regulierbarer Dämmerungsschalter

12-24VDC, 24VAC

Mit Wandhalterung

Schutzklasse IP66/67

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec GEKO IRH |
| --- | --- |
| Spektrale Emission | 850 nm |
| Strahlausbreitung (horzontal) | 60° |
| Leuchtweite | 40 m |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | 12-24VDC, 24VAC |
| Netzgerät | optional |
| Leistungsaufnahme | max. 12W |
| Schutzart | IP66/67 |
| Hersteller-Nummer | IRH60L8A |
| Hersteller | Videotec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| WSFPA | Mastmontageplatte für WBJA, WBMA, WBOVA2, PTAC |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen