Ausschreibungstext

Artikelnummer

203920

Typ

IRN60B8AS00

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 60°, 80m, IP66/67 12-24VDC/24VAC

Hauptmerkmale

Hoch effizienter Kühlkörper für max. LED-Lebensdauer

Robuste Aluminiumkonstruktion

Lichtausbreitung: 60°

Spektrale Emission: 850nmm

Einstellbare Lichtintensität

Integrierte, justierbare Fotozelle

Relais-Eingang für externe Einschaltung

Potenzialfreier Kontaktausgang für Tag&Nacht-Kamera

Geschützt gegen elektrostatische Entladungen

Serienmäßig mit Halterung für Wandmontage

Schutzart: IP66/67

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Strahlausbreitung | 60° |
| Leistungsaufnahme | 30 W |
| Leuchtweite | 80 m |
| Netzgerät | optional |
| Schutzart | IP66/67 |
| Spektrale Emission | 850 nm |
| Stromversorgung | 12-24VDC, 24VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +60°C |
| Zertifizierungen | FCC |
| Funktionen |  |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | IRN60B8AS00 |
| Serie | Videotec GEKO IRN |
| Hersteller | Videotec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen