Ausschreibungstext

Artikelnummer

217276

Typ

APC-AMC2-4WCF

Kurzbeschreibung

Netzwerk Tür Controller, 4x Wiegand, für 4 Leser, für Bosch APE, Hutschiene

Hauptmerkmale

Intelligenter Zutrittsmanager

4 Wiegand Schnittstellen für bis zu 4 Leser

Spannungsversorgung für Leser

Standard 2GB Compact Flash

LC-Display zur Informationsanzeige

Elektronische Einzelabsicherung der Ausgänge

Zur Verwendung mit Bosch APE Software

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Ereignisse (max.) | softwareabhängig |
| Anzahl Leser | 4 |
| Ausweise (max.) | softwareabhängig |
| Schnittstelle Leser | Wiegand |
| Stromversorgung | 10-30VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +45°C |
| Zeitpläne Max. | softwareabhängig |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | F.01U.027.201 |
| Serie | Bosch AMC2 |
| Hersteller | IQSIGHT |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen