Ausschreibungstext

Artikelnummer

217282

Typ

APC-AMC2-4R4CF

Kurzbeschreibung

Netzwerk Tür Controller, 4x RS485, für 8 Leser, für Bosch APE, Hutschiene

Hauptmerkmale

Intelligenter Zutrittsmanager

4 RS-485 Schnittstellen für bis zu 8 Leser

Spannungsversorgung für Leser

Standard 2GB Compact Flash

LC-Display zur Informationsanzeige

Elektronische Einzelabsicherung der Ausgänge

Zur Verwendung mit Bosch APE Software

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Anzahl Leser | 8 |
| --- | --- |
| Ausweise (max.) | softwareabhängig |
| Ereignisse (max.) | softwareabhängig |
| Hersteller-Nummer | F.01U.027.206 |
| Schnittstelle Leser | RS-485 |
| Serie | Bosch AMC2 |
| Stromversorgung | 10-30VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +45°C |
| Zeitpläne Max. | softwareabhängig |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen