Ausschreibungstext

Artikelnummer

217283

Typ

API-AMC2-8IOE

Kurzbeschreibung

Erweiterungsmodul, für Bosch Netzwerk Tür Controller, je 8x Eingang/Ausgang

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Stromversorgung | 10-30VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +45°C |
| Türmonitoring Eingänge | 8 |
| Türöffner Ausgänge | 8 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | F.01U.027.200 |
| Serie | Bosch AMC2 |
| Hersteller | IQSIGHT |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen