Ausschreibungstext

Artikelnummer

217284

Typ

API-AMC2-16IOE

Kurzbeschreibung

Erweiterungsmodul, für Bosch Netzwerk Tür Controller, je 16x Eingang/Ausgang

Hauptmerkmale

Erweiterung für Zutrittsmanager AMC2

4 Wiegand Schnittstellen für bis zu 4 Leser

Steuerung und Speicherung über AMC2-4W

8 Relaisausgänge, 8 analoge Eingänge

Zur Verwendung mit Bosch APE Software

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Stromversorgung | 10-30VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +45°C |
| Türmonitoring Eingänge | 16 |
| Türöffner Ausgänge | 16 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | F.01U.013.385 |
| Serie | Bosch AMC2 |
| Hersteller | IQSIGHT |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen